附件：江南污水处理厂（一期）验收设备清单

| **序号** | **商品全名** | **品牌** | **型号** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | CODcr在线分析仪 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | CODmax III | 2 |
| **2** | 氨氮在线分析仪 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | Amtax NA8000 | 2 |
| **3** | CODcr在线分析仪 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(COD) | 2 |
| **4** | 氨氮在线分析仪 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(NH) | 2 |
| **5** | 铬在线分析仪 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(TCr) | 2 |
| **6** | 砷离子在线分析仪 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002（As） | 2 |
| **7** | 铅、锌、铜离子在线分析仪（三合一） | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFEC-2006 | 2 |
| **8** | 汞在线分析仪 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002（Hg） | 2 |
| **9** | 镉在线分析仪 | 深圳朗石 | LFS-2002（Cd） | 2 |